ALLEGATO 1						DELIBERA 110/2006

Prescrizioni, Raccomandazioni, Programma interferenze

Schema idrico Regione Molise – Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise – Progetto definitivo

PRESCRIZIONI

- Nell'ambito degli affidamenti della gestione dei servizi idrici, sarà opportunamente tenuto conto che le opere sono state interamente finanziate con fondi pubblici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Qualora l'approvazione del Piano stralcio Assetto Idrogeologico non intervenisse nei termini previsti per le procedure di affidamento ad appalto integrato, il progetto e la realizzazione del Ramo periferico Petacciato M. e Montenero M. saranno stralciati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attività effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza dovranno essere stralciati dalle somme oggetto di appalto e conglobati tra le spese tecniche in quanto la relativa prestazione attiene alle competenze dell'amministrazione appaltante; analogamente le somme relative alle prestazioni svolte dai tecnici dell'ERIM (conglobate nelle spese generali) potranno essere riconosciute ammissibili sulla base delle effettive attività svolte e delle aliquote percentuali fissate dal Regolamento interno per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/94 o, in mancanza, del Regolamento regionale pubblicato nel S.O. del B.U.R.M.. n, 10 del 16.5.2000. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Prima dell’appalto il progetto definitivo dovrà essere integrato con tutti gli elaborati previsti dall’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 e non solo dal cronoprogramma presentato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Le somme previste per espropriazioni nel quadro economico sono da considerarsi puramente indicative e dovrà procedersi alla determinazione dell'effettiva indennità di esproprio sulla base delle tariffe unitarie e della normativa vigente al momento della definizione degli atti espropriativi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Responsabile del Procedimento.

- Prima dell'appalto il Responsabile del Procedimento dovrà verificare l'avvenuta ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni ed osservazioni formulate con la conseguente rimodulazione del quadro economico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

Ambientali

In sede di redazione del progetto esecutivo

- Nella definizione architettonica dei manufatti fuori terra (quali i ponti canale e le condotte aeree) saranno adottati materiali di rivestimento di tipo tradizionale o simili a questi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Al fine di sottolineare la funzione dell'acquedotto, che è quella di condurre l'acqua dalle sorgenti situate nell'Appennino alla fascia costiera, e quindi per evidenziare il legame che si stabilisce tra le risorse dell'area montana delle quali la principale è l'acqua e le attività e gli insediamenti che si sviluppano nella zona litoranea, si ritiene necessario che vengano effettuate, tramite una progettazione di dettaglio, le seguenti azioni di miglioramento paesaggistico:

- sui pannelli di rivestimento dei ponti tubo siano disegnate delle linee ondulate longitudinalmente all'asse della condotta colorando le superfici contenute tra le due linee vicine con tinte che vanno (partendo dal basso verso l'alto) dall'azzurro più intenso al celeste in modo da richiamare le onde di un corso d'acqua; all'attacco con il terreno i ponti tubo vengano rivestiti con materiale che abbia caratteristiche simili a quello rinvenibile nel sottosuolo del territorio circostante (quindi, a seconda del tipo di formazione geologica, argilla o calcare) e tale rivestimento avvenga per una lunghezza di m. 2.00: ciò consentirà di percepire la penetrazione della condotta all'interno del terreno facendo sentire il ponte tubo come riemersione dalle viscere della terra della condotta; i sostegni del ponte tubo siano trattati come semplici appoggi e, quindi, come elementi privi di una decisa caratterizzazione architettonica;

- lungo la condotta interrata, al di sopra di questa al livello del terreno, vengano posti cartelli nei quali vengano riprodotte le stesse onde che sono state descritte a proposito delle pareti del ponte tubo; vengano creati punti informativi nei quali vengano spiegate con apposita tabellonistica le motivazioni alla base della condotta.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Prima dell’inizio dei lavori si dovrà dare corso, per le aree di interesse, alla pubblicazione di cui all’art. 21 del RD 1126/1926. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo Forestale dello Stato.

In fase di realizzazione

- Verrà posta particolare cura nella ricostituzione dell'attuale situazione morfologica e agronomico - forestale delle aree interessate dai lavori con particolare riguardo al ripristino della vegetazione spondale dei corsi d'acqua. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Per i lavori in alveo, o in prossimità dell’alveo, saranno evitati i periodi di vulnerabilità ambientale delle specie censite nei rispettivi Siti d’Importanza Comunitaria. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Particolari cure dovranno essere adottate in fase di cantiere nell'attraversamento dei tratturi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Durante l’esecuzione dei movimenti terreno per il rifacimento delle condotta idrica non dovranno crearsi dislivelli con terreni limitrofi e dovrà essere assicurato il naturale deflusso delle acque superficiali e non. Tali lavori dovranno essere eseguiti in conformità della P.M.P.F. vigenti in Provincia di Campobasso e dovranno essere condotti in maniera tale da non arrecare danni a persone o cose e da non compromettere la stabilità del terreno. In particolare l’inizio dei lavori è subordinato al rilascio di regolare autorizzazione – concessione, se trattasi di strade od edifici e di autorizzazione ambientale, se i movimenti di terreno ricadono in zone sottoposte a vincolo paesaggistico o in quelle comprese nell’elenco di cui decreto legislativo n°490 del 29/10/1999. A lavori ultimati occorrerà provvedere al pareggiamento del terreno. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Corpo Forestale dello Stato.

Tecniche

In sede di redazione del progetto esecutivo

- Prima dell’appalto si verificherà la possibilità di procedere all’adeguamento di tracciato nel Comune di Limosano (CB), secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attività:

- il tracciato compreso dalla particella n. 277 sino alla particella 340 del foglio 17, deve essere spostato a valle;

- il tracciato compreso tra la particella 66 del foglio 19 e la particella 139 del foglio 20, deve essere realizzato a ridosso della SP n. 73;

- le opere previste sulla particella 147 del foglio 20 e precisamente l'impianto di sollevamento, nonché il tratto di condotta successivo, devono essere previsti e realizzati sul versante opposto, la cui area è di proprietà comunale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Prima dell’appalto si verificherà la possibilità di procedere all’adeguamento di tracciato nel Comune di S.Angelo Limosano (CB), secondo le indicazioni seguenti, dando corso alle conseguenti necessarie attività:

- il tracciato della condotta compresa dal punto 229 al punto 238 della planimetria allegata al progetto definitivo deve essere spostato a ridosso della S.P. n. 73 Diramazione Bifernina, in modo da superare il punto altimetrico a quota 878 sul versante nord - ovest;

- il tratto della condotta da realizzare compresa dal punto 223 al punto 215 deve essere spostato sulla Strada Provinciale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Per i tronchi 68 - 68A, 68° - 68B, 68B - 43, 43 - 89, 89 - 92, 92° - 100A, 93A - 56A laddove essi attraversano aree a diversa pericolosità idraulica sarebbe opportuno, al fine di consentire una corretta manutenzione e gestione dell'opera, evitare il posizionamento di pozzetti di manovra soprattutto per le aree a pericolosità P2 e P3 cioè per quelle aree allagabili con maggiore frequenza. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell’Autorità di bacino interregionale.

- Per i tronchi 68 – 68B, 68B – 80, 68B - 39, 68B - 43, 43 – 43A, 43 - 89, 89 – 89A – 89B – 101 – 101A, 89 – 92 – 100A, 93A – 56 - 56A – 56B , laddove il tracciato dell'acquedotto attraversa aree a pericolosità da frana e qualora risultasse che non è possibile scegliere soluzioni progettuali alternative, sarà opportuno adottare ogni accorgimento per la corretta realizzazione e conservazione dell'opera. In sostanza sarà opportuno prevedere modalità costruttive che tengano conto delle particolari sollecitazioni derivanti dalle condizioni geologiche esistenti nonché prevedere opere di difesa dell'infrastruttura e/o interventi di sistemazione e bonifica dei terreni impegnati dalla stessa, anche a seguito di eventuali ulteriori indagini e studi di dettaglio o della valutazione dei risultati di monitoraggi strumentali (inclinometrici e piezometrici). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell’Autorità di bacino interregionale.

- In fase di progettazione esecutiva per le opere di particolare importanza e nelle zone a maggiore pericolosità geologica andranno eventualmente eseguite, se ritenute necessarie, ulteriori indagini e studi di dettaglio e/o verifica della soluzione progettuale, ciò anche a seguito dei dati inclinometrici e piezometrici le cui letture vanno proseguite nel tempo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- In sede esecutiva saranno maggiormente curati i raccordi con i sistemi idrografici naturali a garanzia del normale deflusso delle acque. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

Raccomandazioni tecniche

In sede di redazione del progetto esecutivo

- E’ auspicabile che durante la realizzazione dell’opera vengono lasciati due allacci nelle zone indicate nella planimetria allegata al documento del Comune di Colle d’Anchise Prot. n. 338 del 9-2-2004.

- Nell’area di Petacciato, classificata a rischio idrogeologico “molto elevato” R4 e attraversata dalla condotta che si snoda a valle della strada Adriatica a ridosso della spiaggia, opportune soluzioni tecniche, quali valvole di interruzione di flusso, in caso di attivazione del fenomeno franoso potrebbero essere valutate per superare il vincolo imposto dalla classificazione dell’area.

Programma interferenze

- Il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

- Amministrazione provinciale di Campobasso

- Amministrazioni dei seguenti Comuni:

S.Polo Matese, Colle d’Anchise, Baranello, Busso, Casalciprano, Castropignano, Ripalimosani, Fossato Montavano, Limosano, S.Angelo Limosano, Putrella Tifernina, Lucito, Castelbottaccio, Morrone del Sannio, Lupara, Guardialfiera, Palata, Larino, S.Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Guglionesi, Setacciato, Montenero di Bisaccia.

- RFI

- ANAS

- Autostrade per l’Italia S.p.A.

- Consorzio di Bonifica Integrale Larinese

- Cooperativa Coteb

- Nucleo Industriale di Termoli

- S.N.A.M. Rete Gas

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

- In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprietà SNAM:

- il sistema di protezione catodica della condotta dell’acquedotto dovrà essere realizzato in conformità con le norme UNI 9782 e A.P.C.E. in vigore (in particolare la posizione degli anodi sacrificali utilizzati per la protezione catodica attiva a corrente impressa); a fine lavori si dovranno effettuare, in contraddittorio, misure registrate del potenziale della condotta per evidenziare eventuali interferenze elettriche tra i due sistemi di protezione catodica, come riportato nella norma UNI 9783 e concordare soluzioni;

- nel caso di incrocio a distanza inferiore o uguale ad 1,00 m tra le superfici affacciate della condotta verrà interposta un'idonea protezione meccanica non metallica (lastra in calcestruzzo o simili). Tale protezione non è richiesta qualora per altri motivi il metanodotto esistente sia già protetto con cunicolo in calcestruzzo, tubo di protezione o altro manufatto equivalente;

- nel punto di incrocio dovrà essere realizzato un punto di misura elettrica di protezione catodica su entrambe le condotte e ubicati in contenitori diversi; la saldobrasatura sulla condotta SNAM dovrà essere effettuata da personale specializzato di quest'ultima società;

- in relazione alla realizzazione di eventuali opere accessorie all’acquedotto in progetto, quali canalizzazioni, pozzetti, armadi di controllo, ecc., si dovrà tener conto che i metanodotti, in pressione ed esercizio, sono asserviti con atti che prevedono una fascia entro la quale non è consentito realizzare opere di qualsiasi genere e natura. La fascia di rispetto di cui sopra risulta essere di m.13 per parte dall’asse della condotta DN 500 e m 20 per parte dall’asse della condotta DN 1200. Per eventuali lavori all’interno della fascia asservita si dovrà preventivamente far riferimento al Centro SNAM di Vasto.

- Le interferenze con le opere di competenza RFI saranno regolate mediante stipula di apposita convenzione con la Società Federservizi S.p.A., come da nota RFI/DM.DIBA .444 del 16/02/2004.

- In riferimento alle interferenze con il tracciato autostradale A/14 Bologna Bari Taranto tronco Cattolica - Poggio Imperiale, necessarie per la realizzazione dell’opera, il Soggetto Aggiudicatore provvederà a sottoscrivere apposita convenzione che regoli i rapporti tra lo stesso e la Società Autostrade. I progetti esecutivi di ogni singolo attraversamento della proprietà autostradale  dovranno essere redatti secondo lo schema di cui all’All. (1) alla nota prot 000149/04 del 16/01/2004. Per i tratti di condotta in parallelismo, ovvero ricompresi nel vincolo a tutela Autostradale in base alla L. 729/61, D.I. 1404/68 e Circ. appl. N°5980 del 1970 del Min. LL.PP. ci si dovrà attenere a quanto riportato nell’All. (2) di cui alla nota citata prot. 000149/04 del 16/01/2004.